黄海森林公园2026年度零星维修及应急工程服务项目
招 标 文 件
采  购  人： 东台黄海森林投资发展有限公司 (盖章)
2025年12月31日
黄海森林公园2026年度零星维修及应急工程服务项目

 招 标 公 告
东台黄海森林投资发展有限公司就黄海森林公园2026年度零星维修及应急工程服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

一、项目基本情况
项目名称：黄海森林公园2026年度零星维修及应急工程服务项目
采购方式：公开招标
最高限价：按采购人确认的单项工程最高限价的下浮百分比（费率）报价方式，其最高报价不得高于单项工程最高限价的95% （费率报价时小数点后保留两位，第三位无论大小一律不计）
采购需求：按招标人要求完成黄海森林公园2026年度零星维修及应急工程服务项目，服务内容包括但不限于建筑物的外立面及内部装饰装修修缮；道路、铺装、亮化、景观绿化等公共设施的维修；供水、雨污水、消防、强弱电等综合管网的维修；涉及消防、安防等方面的设备设施的维护、维修；属于维修的其他工程项目等，通过综合评分法确定五名中标人。

本项目所称的零星维修工程执行《黄海森林公园零星维修及应急工程管理办法》。零星维修单项维修金额在10万元（不含）以下。

合同履行期限：1年,各单项工程服务周期具体服从招标人建设及使用进度要求。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；
（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）投标人具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

（4）项目负责人具有二级及以上专业注册建造师证书，并具有安全生产考核合格证（B类）。

三、获取采购文件

投标申请人可在东台市人民政府、东台黄海森林公园官方网站上查阅招标信息，并至“在线开标公证系统：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login”完成报名，未在规定时间内进行系统报名将无法参与投标。【各投标人需自行下载招标文件，附件下载地点为东台黄海森林公园官方网站-森林动态本项目公告下方】。

四、响应文件提交、截止时间、开标时间和地点

2026年1月29日 9 时 30 分（北京时间）。
开标地点：“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login
响应文件提交：“在线开标公证系统”提交
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目采用远程不见面开标的模式，开标当日，投标人不必抵达开标现场，投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“在线开标公证系统”网址（https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login），按系统提示完成投标、开标流程（推荐使用Windows10操作系统，浏览器使用谷歌浏览器Google Chrome或Win10自带浏览器Edge）。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法参与或完成投标、开标的，由投标人自行承担后果。

2、本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与投标：否。如接受，则分支机构的负责人视同为投标人法定代表人。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：东台黄海森林投资发展有限公司 
地　　址：东台沿海经济区花林路8号     
联系方式：姜先生  15251126795          　　　　　　　　　 　　　 

2.采购代理机构信息

名    称：江苏宏建工程建设咨询有限公司 　　　　　　　　　　　　

地　　址：东台市城中花园2号楼四楼西侧 　　　　　　　　　　　　

联系方式：崔女士 18962096043           　

3.项目联系方式

项目联系人：     姜先生       崔女士    
电　　  话： 15251126795 、18962096043 
第一章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名    称：东台黄海森林投资发展有限公司
地    址：东台黄海森林公园花林路8号

联系方式：15251126795

	1.1.3
	采购代理机构
	名    称：江苏宏建工程建设咨询有限公司

地    址：东台市城中花园2号楼四楼西侧

联系方式：18962096043

	1.1.4
	项目名称
	项目名称：黄海森林公园2026年度零星维修及应急工程服务项目

	1.2.1
	最高限价
	最高限价：详见招标公告

	1.3.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.6
	投标人提出问题的截止时间

招标人通过网上澄清的时间
	提疑：2026年1月9日11点（北京时间）
答疑：2026年1月9日18点（北京时间）

	2.2
	质量要求
	合格

	2.3
	履行期限和地点
	履行期限：详见招标公告

履行地点：东台黄海森林公园

	2.4.1
	质量保证期
	/

	3.4.1
	投标保证金
	本项目免收投标保证金。免缴投标保证金，不免除投标人违法、违规、违约责任的承诺，投标人投标文件中须提供投标保证金信用承诺函。

	3.5.1
	投标有效期
	60天

	3.8.1
	投标文件接收地点
	在线开标公证系统

	3.9.1 
	投标截止时间
	2026年1月29日9点30分（北京时间）

	4.1.1
	开标时间
	2026年1月29日9点30分（北京时间）

	4.1.2
	在线开标公证系统网址
	https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

	5.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 3 人及以上单数

其中采购人代表： / 人

评审专家：3 人及以上单数

	5.6
	评标方法
	综合评分法（确定五名中标人）

	5.7.1
	质疑受理部门
	联系部门：东台黄海森林投资发展有限公司
联系电话：15251126795
通讯地址：东台黄海森林公园花林路8号

	5.7.2
	项目主管部门
	联系部门：东台黄海海滨国家森林公园管理中心
联系电话：0515-85870016
通讯地址：东台黄海森林公园花林路8号


1、总则

1.1 招标概况

1.1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已经批准。招标人拟采用公开招标方式确定中标投标人，欢迎符合本招标文件规定的投标人参加投标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目的最高限价：见投标人须知前附表。

1.3 合格的投标人
满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

1.4 资格审查方法

本次招标采用资格后审方式，投标人在提交的投标文件中应提供资格审查资料。

1.5 招标文件的组成

1.5.1 招标文件包括投标人须知、投标文件格式、合同文件三部分组成。除以上内容外，招标人发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

1.5.2 投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
1.6 招标文件的澄清、修改或补充

1.6.1 投标人若对招标文件等其他相关附件有疑问，应在投标人须知前附表中规定的时间以电子邮件形式（未疑问的视同认可）发送，邮箱1027190253@qq.com，要求注明被疑问项目名称，不要标明疑问人的单位名称，并电话联系本采购项目联系人。无论是招标人根据需要或是根据投标人的要求对招标文件进行的澄清、修改或补充，招标人都将以书面形式提交东台黄海森林投资发展有限公司备案并公示，投标人于投标须知前附表答疑澄清截止时间后到东台黄海森林公园官方网站上下载（投标人在投标截止时间的一日前应当每天都要查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

1.6.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。（投标人对招标人或代理机构提供的招标文件或资料所做的推论、解释和结论，招标人或代理机构概不负责，投标人由于对招标文件的任何推论和误解，以及招标人或代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。）

2、招标内容及要求
2.1 招标内容

按招标人要求完成黄海森林公园2026年度零星维修及应急工程服务项目，服务内容包括但不限于建筑物的外立面及内部装饰装修修缮；道路、铺装、亮化、景观绿化等公共设施的维修；供水、雨污水、消防、强弱电等综合管网的维修；涉及消防、安防等方面的设备设施的维护、维修；属于维修的其他工程项目等，通过综合评分法确定五名中标人。

本项目所称的零星维修工程执行《黄海森林公园零星维修及应急工程管理办法》。零星维修单项维修金额在10万元（不含）以下。
2.2 服务质量要求
见投标人须知前附表。

2.3 履行期限和地点
见投标人须知前附表。

2.4 服务要求

2.4.1 质量标准：见投标人须知前附表。
3、投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括以下内容：

综合评分索引表；

开标一览表（报价表）；

（3）资格审查资料；

①投标人营业执照副本扫描件；

②上一年度（或上上年度）经审计的财务报告扫描件（成立不满一年不需提供）；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（近期）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证扫描件）；

⑦投标人为被授权人和项目负责人缴纳的社会养老保险证明扫描件；

⑧投标人的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单”查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；
⑨投标人符合招标公告要求的资质证书及安全生产许可证复印件；

⑩项目负责人具有与资质对应的二级及以上专业注册建造师证书，并具有安全生产考核合格证（B类）复印件。

⑪与资格审查有关的其他资料（如有）。
（3）投标函；

（4）投标人的服务承诺；
（5）投标保证金信用承诺函；

（6）与评审有关的其他资料。

注：1）以上材料须按顺序进行排列。

2）如为法定代表人参与公开招标的无须提供“投标文件签署授权委托书”和“被授权人缴纳的社会养老保险证明”。

3）与本次公开招标无关的资料不要求提供。

3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按照第二章投标文件格式完整地填写报价表，说明其拟提供服务的名称、主要技术参数、数量、价格、品牌型号等，采购人要求投标人明确品牌型号的，也应填写。

3.2.2 每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3 投标报价包括但不限于招标范围内年度维修服务有关的人工费、材料费、机械费、交通费、安全措施费、税金、风险等有可能发生的一切费用等全部费用。
3.3 采购代理机构代理费用的收取标准及方式
3.3.1 代理费用的收取标准：按代理合同。
3.3.2 代理费用的收取方式：招标人支付。
3.4 投标保证金

参照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购【2020】52号）文件精神，本项目免收投标保证金。免缴投标保证金，不免除投标人违法、违规、违约责任的承诺，投标人投标文件中须提供投标保证金信用承诺函。

3.5 投标有效期

3.5.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.5.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效。

3.6 资格审查资料

3.6.1 “上一年度（或上上年度）的财务报告”，投标人应提供经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。

3.6.2 “依法缴纳税收的相关材料”，投标人应提供近期缴纳税收的凭据。

3.6.3 “依法缴纳社会保障资金的相关材料”，投标人应提供近期缴纳社会保险的凭据。

3.6.4 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.6.5 “申请人的资格要求”和“资格审查资料”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

3.7 投标文件签署

3.7.1 综合评分索引表、书面声明、法定代表人身份证明书、报价单、投标函、服务承诺、联合体协议（如有）、投标保证金信用承诺函等均需加盖投标人单位公章，有签字或盖章要求的必须签字或盖章。

3.7.2 营业执照副本、财务报告（或银行资信证明）、纳税和社保证明、养老保险、“信用中国”截图及资格后审要求的其他证明材料的扫描件均需加盖投标人单位公章。

3.7.3 授权委托书需加盖供应商单位公章和法定代表人印章（或签字）。
3.7.4 完成章印加盖后再扫描或生成PDF文档。PDF文档须清晰可辩，否则将影响投标人的评审得分，甚至会被作为无效处理。

3.7.5以上条款中要求签字、盖章的均可采用数字证书进行电子签名、盖章。
3.8 投标文件的生成与压缩

3.8.1 投标文件按投标文件的组成内容和顺序编制，按要求签字盖章后扫描生成PDF文档（有章印和签字要求的必须为原件扫描件），将生成的PDF文档命名为“商务标”（该命名仅为符合开标系统校验规则，不代表文件内只包含商务标内容！）
3.8.2 投标人须从“在线开标公证系统”上传投标文件页面下载“关键信息模板”并完成填写，特别提醒：①本项目要求在模板中填写报价；②本文件未要求在投标文件pdf文档中编制的内容，在模板中有填写项的，该项留空即可；③请务必确认模板中填写的内容与pdf文档内容一致，如不一致，以模板内容为准，后果由投标人自行承担；④投标关键信息（指报价、项目负责人、工期、质量标准等）以系统唱标结果为准，模板是系统唱标的唯一依据，投标人不得对模板进行填写关键信息以外的任何编辑（包括但不限于内容或格式的改动、增删），否则，如导致唱标失败（包括但不限于关键信息缺失、文件无法读取、系统判定文件不合规等），则投标无效。本项目“关键信息模板”中工期可填写365天或一年。报价统一填写为费率具体数额，如所报费率为95%，则填写95。报价时小数点后保留2位，第3位不论大小一律不计。如因添加%或其他字符而导致其数值异常，与其开标一览表（报价表）费率数值不相一致，概不认可，均视为无效标。
3.8.3 使用压缩软件（必须使用Winrar或360压缩），将按要求生成的pdf文档和填写好的模板加密打包为zip格式的压缩包（建议使用高强度密码，如数字与字母的随机组合），该压缩包即为投标人的投标文件，其中必须包含如下文档仅各一个：商务标.pdf、关键信息模板.xlsx。压缩包中任何本文件未要求上传的文件均被视为无效内容，不作审查。注意：①投标人不得对pdf文件及模板文件本身进行加密！②pdf文件及模板文件的文件名、文件格式必须与本文件要求的完全一致！③投标人上传投标文件前，应使用系统提供的解密验证工具（在系统投标文件上传页面点击“文件解密验证”按钮下载）验证投标文件是否能被系统成功解密，开标过程中解密失败的投标文件在解密验证工具中同样不能成功解密的，解密失败视为投标人自身原因，其投标无效！另，系统解密后文件名会乱码的投标文件，使用上述工具验证也会提示解密失败，故凡因文件名乱码被系统判定文件不合规，均视为投标人自身原因！
压缩包内容图示：
[image: image1.png]5] XRESBRAsx *
@) W5tRpdf *




3.8.4 投标文件递交

*未按本文件要求提交投标文件会导致投标无效，请详阅尽知！

1.投标文件提交的截止时间及提交地点

（1）投标文件提交截止时间：详见投标人须知
（2）提交地点：“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login
（3）上传投标文件：①上传文件前须先在系统中完成项目的线上报名，特别提醒：a.未经系统认证的投标人报名时须按照系统提示完成认证b.同一投标人账号可报名多个项目，但不能使用同一账号同时进入多个会议，且进入会议后不可再更换其他账号进入，故投标人应根据需要，通过管理员账号添加子账号使用（管理员账号为投标人完成系统认证的账号，投标人应审慎选择管理员账号使用的手机号码！所添加的子账号须在系统登录页面完成注册方可使用。）c.未按招标公告要求获取招标文件的投标人，其投标不予接收。②投标截止时间前，投标人可以对已上传的投标文件进行下载、删除、以及删除后重新上传操作，无法正常解压、打开、读取的文件均为无效投标文件，建议投标人在上传文件后自行下载检查上传的文件是否完好、解压是否正常，投标截止时间后，已上传的投标文件不予退还，且投标人也不得再对投标文件进行修改或补充。③投标人未在投标文件递交截止时间前将投标文件上传至上述“在线开标公证系统”的，视为放弃投标。
4、开标及资格审查

4.1 开标

开标时间见投标人须知前附表，开标地点：“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login
4.1.2开标准备
参加开标会的投标人代表：本项目实行不见面开标。各投标人的授权委托人或法人代表应提前登陆“在线开标公证系统”，待开标时间到，即进入相应标段的开标会议室（特别提醒：因进入会议后即无法更换其他账号进入，请务必在确认项目标段无误后进入，进错会议室的后果由投标人自行承担。），收听观看实时音视频交互效果并及时反馈，未按时进入开标会议室或未能在开标会议室内全程参与交互或因投标人自身原因（如网络、设备缺陷等）导致无法进行交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密通知、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。
5）开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布投标人名称（招标代理进入会议室，投标人即可点击“查看投标人”按钮查看本项目全部投标人）；

（3）招标代理发出投标文件解密的通知；

（4）投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密其投标文件：投标人解密时间限定在文件解密通知首次发送后15分钟内完成，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃本次投标；因采购人原因或开标系统发生故障，导致无法按时完成文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延长解密时间或调整开、评标时间。（特别提醒：①投标人应按照开标时间准时进入会议室，以免错过解密通知，如错过通知，但仍在解密限定时间内，投标人可直接点击“文件解密”按钮进行解密。②投标人在解密过程中遇到任何问题，应在解密时限内以文字发言形式在开标会议室中反映，否则如解密失败均视为投标人自身原因！）；
（5）公布已解密的投标人的报价等内容；

（6）投标人对开标有异议的，应当在开标会议室现场以文字方式提出，由招标人答复。未提出异议的视为认同；任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

（7）开标会议结束。

6） 开标注意事项
开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口提出质疑、发起异议或主张任何权利，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
4.2 资格审查

4.2.1 由招标人或者采购代理机构依法对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2.2  合格投标人不足3家的不得进入下一阶段评审。
5、评标

5.1 评标委员会的组建

评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。
5.2 评标过程的保密

开标后，直至授予中标投标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标投标人的确定或中标候选投标人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标投标人确定或中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标投标人确定后，招标人不对未中标投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

5.3 评标程序

5.3.1 符合性检查。由评标委员会依据招标文件的规定对经资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，即从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的投标文件才能进入下轮评审。

5.3.2 投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可电话联系被授权人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或其被授权人签字，扫描后发送到指定邮箱。

5.3.3 投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

②响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）启动异常低价响应审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评标委员会结合行业及当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。响应投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

5.3.4 投标文件报价的修正。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.3.4 比较与评价。

由评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性审查都合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。当所有投标报价均与最高限价异常接近，经评标委员会认定明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决所有投标，由招标人重新组织招标。

5.4 无效投标条款和废标条款

5.4.1 无效投标条款

（1）投标人未按招标文件规定提交投标保证金信用承诺函；

（2）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（3）投标文件未按规定要求签署、盖章的；

（4）招标报价超出最高限价的；

（5）被授权人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）由被授权人参加，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

（8）投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（9）投标人在“在线开标公证系统”显示的规定时间内未完成电子投标文件的远程解密工作。

（10）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

（11）投标文件修改处未加盖投标人公章的；

（12）投标文件中所供产品供货期限、售后服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（14）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但评标委员会认为其理由不能成立的；

（15）组成联合体，投标文件未附联合体协议的。

（16）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.4.2 废标条款

（1）符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，招标人应将废标理由通知所有投标人。
5.5 评标结果

评标委员会根据评标标准或招标人的委托确定中标投标人。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.6 评标定标办法
5.6.1本次招标采用的评标方法见投标人须知前附表。

综合评分法，综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的前五名投标人为中标候选人的评标方法。

具体评标细则如下：

	序号
	分部

内容
	分项内容
	分值
	打分要求

	一
	价格

部分
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。

	二
	技术部分
	进度及质量控制方案
	15
	投标人根据本项目情况提供的进度及质量控制方案，包含: 1修缮工程实施计划；2进度计划控制方案；3联络协调方案；4工程质量控制方案，根据方案的完整性及符合实际情况进行综合评分。 

方案内容完整详尽（包含以上4项细项方案）、科学合理、针对性强得15分；方案较为完整（包含以上3项及以上细项方案）、科学合理、针对性比较强的得10分；方案不完整（包含以上2项及以上细项方案），针对性一般，存在部分缺陷的得5分；不可行或未提供的不得分。

注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。

	
	
	实施方案
	15
	投标人根据本项目情况提供的实施方案，包含: 1维修期间保障公园运营环境正常措施；2维修前、维修中与维修后噪音、固体、液体与气体污染控制措施；3周边建筑构筑物与其它物品的保护措施；4临时设施与现场道路管理措施，根据方案的完整性及符合实际情况进行综合评分。 

方案内容完整详尽（包含以上4项细项方案）、科学合理、针对性强得15分；方案较为完整（包含以上3项及以上细项方案）、科学合理、针对性比较强的得10分；方案不完整（包含以上2项及以上细项方案），针对性一般，存在部分缺陷的得5分；不可行或未提供的不得分。

注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。

	
	
	安全文明施工方案
	10
	根据各投标人针对本项目拟定的安全文明施工方案进行评分，方案内容包括但不限于：1施工安全生产目标；2施工安全生产保障措施；3现场管理人员安全生产职责；4文明施工保障措施，根据方案的完整性及符合实际情况进行综合评分。 

方案内容完整详尽（包含以上4项细项方案）、科学合理、针对性强得10分；方案较为完整（包含以上3项及以上细项方案）、科学合理、针对性比较强的得7分；方案不完整（包含以上2项及以上细项方案），针对性一般，存在部分缺陷的得3分；不可行或未提供的不得分。

注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。

	
	
	应急保障管理方案
	9
	根据各投标人针对本项目拟定的应急保障管理方案进行评分，方案内容包括但不限于：1针对本项目零星维修施工可能出现的重、难点问题提出相应的对策；2针对公园重大或突发事件所需的修缮服务配备的应急工作小组；3应急响应时间，根据方案的完整性及符合实际情况进行综合评分。 

方案内容完整详尽（包含以上3项细项方案）、科学合理、针对性强得9分；方案较为完整（包含以上2项及以上细项方案）、科学合理、针对性比较强的得6分；方案不完整（包含以上1项及以上细项方案），针对性一般，存在部分缺陷的得3分；不可行或未提供的不得分。

注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。

	
	
	响应承诺
	4
	  根据投标人承诺，承诺做到接到任务1小时内到达招标人指定地点、48小时内开工的情况的，得4分，未提供承诺的不得分。

	
	
	完工承诺
	4
	根据投标人承诺，接受招标人提出的零星修缮项目完工期限，对于特殊应急零星修缮项目，能够组织力量在招标人要求时限内（含节假日）完成零星修缮工作的情况进行评分。完全承诺的得4分，未提供承诺的不得分。

	三
	履约能力
	项目管理班子配备
	7 
	（1）针对本项目配置的技术负责人1名：具有中级（或以上）工程师资格得2分（须具有省级住房和城乡建设主管部门或其委托的管理机构颁发的相应岗位资格证书或培训合格证书或职称证书），此款满分2分。 

（2）针对本项目配置施工员、安全员、质检员、材料员、资料员，每配备一类岗位得1分，岗位重复不计分，此款满分5分。
注：安全员需具有安全C证，以上人员一人多证不重复计分。

【证明材料：投标文件中提供相关证书及2025年9月以来任意1个月在本单位缴纳社保的证明复印件加盖投标人公章，资料未提供或提供不全均不得分。】

	
	
	业 绩
	6
	投标人自2022年以来（以合同签订时间为准）承担过类似业绩。提供一个得2分，此项最多得6分。

注：1、本项中类似业绩指①至④中任意一项：①建筑装饰装修施工；②景观道路施工；③综合管网施工；④设备设施的安装施工。
2、需提供项目合同复印件，未提供不得分。


说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标截止时间后不得修改或是补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

5.6.2 评标委员会根据评标标准或采购人的委托确定五名中标（候选）人。

①在综合得分排名前五的投标人的投标报价平均后报价为中标费率（中标费率确定后不因任何情况而调整），综合得分前五的五名投标人承诺该报价，如不承诺，视同放弃。则从得分由高到低的顺序按上述方法递选中标候选人。以此类推，直至最终确定五名中标人。

②如发生相同得分，报价低者优先承诺，如得分相同报价相同，则采取抽签方式确定承诺顺序，若发生承诺中标执行价投标人不足5名时，则由已承诺投标人承担本项目的全部维修服务工作。（该中标人必须接受，否则视同违约）。

5.6.3 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

5.6.4 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

5.7 质疑
5.7.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。

投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：见投标人须知前附表
联系电话：见投标人须知前附表
通讯地址：见投标人须知前附表
说明：采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交投标人的，应当依法另行确定中标、成交投标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告项目主管部门。

5.7.2 提出质疑的投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向项目主管部门反映。

受理方式：直接送达或邮寄

联系部门：见投标人须知前附表
联系电话：见投标人须知前附表
通讯地址：见投标人须知前附表
5.8 定标及合同授予

5.8.1 招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

5.8.2 招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

5.8.3 中标通知书是合同的组成部分。

5.8.4 中标投标人应当自收到中标通知书之日起30日内，与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。招标文件、中标投标人的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.8.5 中标供应商放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与招标人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人将取消中标供应商中标资格，投标保证金不予退还，并作为不良行为予以记载。根据其不良行为的严重性，参照相关法律法规禁止其1-3 年内参加东台黄海海滨国家森林公园管理中心及其下属单位及公司依法组织的政府采购活动。给采购人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。
5.8.6 招标人应当确定排名前五的中标候选投标人为中标投标人，中标投标人因不可抗力或自身原因提出不能履行采购合同的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以与排位在中标投标人之后第一位的中标候选投标人签订采购合同，也可以重新组织招标采购。

6 其他

（1）本招标文件时间均以国家授时中心发布的中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

（2）为防止因开标前集中上传投标文件造成的网络拥堵，导致投标人无法在投标截止时间前成功上传投标文件，建议投标人在开标前尽早上传。

（3）因本项目采用不见面开标模式，故采购人特别说明如下：

①本项目通过“在线开标公证系统”完成投标、开标。投标人投标文件的编制、生成和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、生成、递交投标文件，将导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用“在线开标公证系统”有疑问的，请尽早和系统开发公司的服务人员联系。联系方式：4008001820。

②、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（耳机或音响、麦克风、高清摄像头）、打印机、扫描仪、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：Windows10操作系统，谷歌浏览器Google Chrome或Win10自带浏览器Edge。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身原因（包括但不限于网络故障、软硬件配备不齐全、设置错误或发生故障等问题）导致在交互过程中出现登录失败、连接错误、卡顿或中断等情况的，由投标人自行承担一切后果。
第二章  投标文件格式

1.综合评分索引表
	序号
	评 分 项 目
	页  码
	备  注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


注：当采用综合评分法确定中标人时，为便于综合评审打分，由投标人根据评分项目及打分要求，列出相关材料在投标文件中对应的页码。

投标人（盖单位公章）      

              年      月          日    

2.开标一览表（报价表）
	项目名称
	黄海森林公园2026年度零星维修及应急工程服务项目

	投标报价
	我方愿按单项工程最高限价的       % 取费

	质量标准
	合格

	服务周期
	1年,各单项工程服务周期具体服从采购人建设及使用进度要求。


注：1、报价价中包括但不限于招标范围内年度维修服务有关的人工费、材料费、机械费、交通费、安全措施费、税金、风险等有可能发生的一切费用等全部费用。

2、总价保留小数点后两位，第三位无论大小一律不计。

关键信息数据模板报价填写注意：统一填写为费率具体数额，如所报费率为95%，则填写95。报价时小数点后保留2位，第3位不论大小一律不计。如因添加%或其他字符而导致其数值异常，与其开标一览表（报价表）费率数值不相一致，概不认可，均视为无效标。
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：              
投标人（盖单位公章）：               
            年      月          日       
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：              
投标人（盖单位公章）：               
           年      月          日

4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：              
投标人（盖单位公章）：               
            年      月          日

5.法定代表人身份证明书

                           ：（招标人名称）

（法定代表人姓名）在    （投标人名称）    任（职务名称）职务，是            （投标人名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）：                 。          
特此证明。

投标人（盖单位公章）      

              年      月          日 
（附：法定代表人身份证正反面复印件）
6.投标文件签署授权委托书（如需要）
本授权委托书声明：我  （姓名）  系   （投标人名称）    的法定代表人，现授权     （投标人名称）   的  （姓名）  为我公司签署本项目投标文件的合法代理人，我承认被授权人全权代表我签署的本项目投标文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：             性别：         年龄：         

身份证号码：                          职务：        

联系电话（手机号码）：                              

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）
授权委托日期：        年      月          日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

7.投  标  函

                     ：（招标人名称）

根据贵方        （项目名称）招标文件，正式授权下述签字人       （姓名）代表我方            （投标人名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：

按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
我们同意从规定的投标文件提交截止时间起遵循本投标文件，具有约束力。
同意向贵方提供贵方可能另外要求的与采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。
一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
与本次招标有关的正式通讯地址为：
地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：              
投标人（盖单位公章）：               
            年      月          日

8.投标保证金信用承诺函
为维护公平、公正、公开的政府投资市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位自愿作出以下承诺：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

一、本单位具备承担本招标项目的能力，自愿参加   （项目名称）   投标活动，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守招标投标活动的各项规定。

二、本单位承诺：本单位在投标文件提交截止日之前，在“信用中国”中未被列入“严重失信主体名单”、“信用承诺”中没有“部分履行”或者“全部未履行”的有关记录，在“中国执行信息公开网”中企业及法定代表人没有被列入“失信被执行人”，在“中国政府采购网”未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被列入“经营异常名录”及“严重违法失信名单”；本单位和拟派项目负责人近 2 年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到有关部门行政处罚。

三、本单位自愿使用信用承诺函作为免缴投标保证金证明，并自愿承担相关法律责任和风险。

如本单位违反法律、法规、招标文件约定、本信用承诺函承诺或下述任何一种违约行为（1.在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件；2.中标后在规定期限内无正当理由不与招标人签订合同或在签订合同时向招标人提出附加条件、或者未按招标文件规定提交履约保证金；3.法律、法规规定的其他情形），招标人书面通知不予退还投标保证金的，我公司承诺自收到不予退还投标保证金书面通知书之日起 3 个工作日内，按所投项目招标文件约定的投标保证金金额（按预算价的2%计）以现金方式兑付。未如期兑付自愿接受以下处理，同意被列入违反投标保证金信用承诺企业名单，并进行违反信用承诺行为信息记录公示，根据其不良行为的严重性，参照相关法律法规禁止其1-3 年内参加东台黄海海滨国家森林公园管理中心及其下属单位及公司依法组织的政府采购活动。
四、如本单位在违反信用承诺行为信息记录公示期内，承诺不参加本招标人的招标投标活动，否则视同投标或中标无效，本招标人亦可拒绝本单位投标。如本单位未按承诺补缴现金投标保证金，招标人提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由本单位承担，招标人有权暂缓退付本单位以现金方式缴纳的其他项目投标保证金，并协助法院执行。
承诺人（盖公章）：

承诺人法定代表人（印章或签字）：

日  期：

9.服  务  承  诺

如我方成交，郑重承诺如下：

经认真分析，领会了贵方提供的招标文件，依据贵方招标文件中提出的各项要求，我方在此郑重表示：

1.我方保证按投标文件所列的人员及设备进场实施。

2.我方保证按照招标文件的质量要求进行实施。

3.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、保质、保量履行义务。

4.我方愿意承担招标文件中对中标人规定的各项责任。

5.我方同意如发现我方提供的材料虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，如中标则取消其中标资格。

6.我方承诺已于投标截止前详细审核全部招标文件及其有效补充文件,参与投标即视为对招标文件所有条款认可，如有疑问及异议，于规定的提疑时间前提出，中标后不以各种理由对招标文件的条款提出异议及投诉，如有违反，自愿接受相关处罚及禁入惩处。

如果我方未能完成上述承诺，同意贵方取消我方中标资格，对贵方造成损失的进行相应赔偿。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              
投标人（盖单位公章）：               
           年      月          日

第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：                                （采购人）

乙方：　                              （成交投标人）

甲方于      年　 月　 日   午在东台市一站式招投标公证服务中心进行公开招标采购（招标文件文件名称：              ），经综合评审，确定乙方为成交投标人，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

一、合同价款及成交内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格包括（但不限于）招标范围内年度维修服务有关的人工费、材料费、机械费、交通费、安全措施费、税金、风险等有可能发生的一切费用等全部费用。

2.2.服务内容：

按招标人要求完成黄海森林公园2026年度零星维修及应急工程服务项目，服务内容包括但不限于建筑物的外立面及内部装饰装修修缮；道路、铺装、亮化、景观绿化等公共设施的维修；供水、雨污水、消防、强弱电等综合管网的维修；涉及消防、安防等方面的设备设施的维护、维修；属于维修的其他工程项目等，通过综合评分法确定五名中标人。

本项目所称的零星维修工程执行《黄海森林公园零星维修及应急工程管理办法》。零星维修单项维修金额在10万元（不含）以下。

二、服务期限
1年,各单项工程服务周期具体服从采购人建设及使用进度要求。

三、付款方式
乙方根据甲方出具的工作分派单进行施工，实行按实结算制，每季度由甲方根据实际作业量、服务质量及响应时间和反应速度等进行考核，按考核得分85分及以上时全额支付服务费，考核得分低于85分时，每低1分扣服务费的1%，扣至服务费的20%为止，且暂缓拔付服务费。

具体结算方法：季度实际付款=中标费率*单项工程限价-相关核减费用

主要考核内容为：项目响应速度（20分）、质量保证措施（20分）、进度控制（20分）、安全文明施工（20分）、廉政建设（20分）等内容，如在服务过程中出现问题，每发生一次，扣2分。乙方在服务期内，发生未按时完成工作任务、不积极配合甲方项目接洽或未在后期编制好相应资料以及其他不履行合同义务等相关事件的，发生情节恶劣、对甲方造成损失的，甲方有权不再委托该单位，由此造成的一切损失由该单位自己承担。

注：零星维修及应急工程服务分配由招标人根据内控制度以抽号的方式从五名中标人中抽取，中标人必须服从。
四、履约保证金及服务要求
1.本合同的履约保证金数额为人民币￥10000.00元，由乙方在合同签订时向甲方提交。履约保证金可使用现金转账、非银行金融机构保函（保单）以及银行保函等方式提交。

现金转账：【东台黄海森林投资发展有限公司，地址：东台沿海经济区花林路8号，开户行及账号：农业银行沿海经济区支行10423301040003494】。
五、违约责任与赔偿损失
1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期一个月以上的，甲方有权终止合同。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。

4）甲方未能按本合同规定的付款时间支付款项，从逾期之日起每日按本合同总价的3‰的数额向乙方支付违约金；逾期一个月以上的，乙方有权终止合同，由此造成的乙方经济损失由甲方承担。

5）乙方从事本项目的所有人员在服务期间发生任何人身伤亡、人身疾病及财产损失或涉及其他法律问题，与甲方无关，均由乙方承担全部责任并自行负责解决，甲方不承担任何法律责任和费用。 

6) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

7）因重大特殊原因（如因国家防疫要求或其他不可预见性的原因等），甲乙双方提前解除合同时，乙方的的报酬由甲方根据乙方实际完成工作量双方协商界定后支付相应服务阶段的费用。

六、争端的解决
1）双方在履行本合同中出现的争议首先通过友好协商的方式解决；

2）如双方发生法律纠纷，任何一方均有权向当地人民法院诉讼解决。

七、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。　

九、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十、其它
1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十一、本合同一式八份，甲、乙双方签字盖章后生效。双方各执叁份，其余按要求分送至招标代理机构处。
甲方（盖章）　　　　　　　       　          乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　　       　        代表（签字）　　　　　　　

 

二○二五年　  月　  日

日常服务考核表
服务机构名称：                                                                                       考核时间：    年     月     日

	序号
	考  核  内  容
	考 核 人 员
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	好
	较好
	一般
	差
	好
	较好
	一般
	差
	好
	较好
	一般
	差
	好
	较好
	一般
	差
	好
	较好
	一般
	差
	

	1
	项目响应速度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	质量保证措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	进度控制
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	安全文明施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	廉政建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	总 计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  说明：本考核采取百分制，此考核表作为支付服务款的依据，严格按照招标文件执行，得分85分及以上时全额支付服务费，考核得分低于85分时，每低1分扣服务费的1%，扣至服务费的20%为止，且暂缓拔付服务费。各考核人员对照考核内容中所列情形，根据服务机构的表现，在“好”、“较好”、“一般”、“差”栏内打分，打分后不得更改。好对应4分，较好对应3分，一般对应2分，差对应1分。

